ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | | Базовое изделие |
| 1 | Барабан кулачковый | ДЖТИ.303731.002 | 5ТД.237.437 | ПР-772 Д |
| 2 | Блок | ТИБЛ.656121.026 | 5ТД.064.008 | ЭКГ-39 Б |
| 3 | Блокировка |  | 5ТД.362.052 | КВ-70А |
| 4 | Болт контактный | ТИБЛ.685174.005-11 | 5ТД.568.051 | ПН-743 |
| 5 | Болт контактный Сборочный чертеж | ТИБЛ.685174.005 | 5ТД.568.051 | ПН-743 |
| 6 | Вал | ТИБЛ.715713.009 | 8ТД.200.277 | ЭКГ-39 Б |
| 7 | Втулка | ТИБЛ.713141.016 | 8ТД.210.321 | ПКГ-761 |
| 8 | Втулка | ТИБЛ.713141.058 | 8ТД.210.177 |  |
| 9 | Держатель | ТИБЛ.301521.015 | 5ТД.100.053 | ЗУМ-2 |
| 10 | Зажим | ТИБЛ.734112.017 | 8ТД.145.092 | ЯП-57 |
| 11 | Зажим контактный | ТИБЛ.687222.022 | 5ТД.574.023 | СВ-4А |
| 12 | Зажим контактный | ТИБЛ.733578.001 |  | ЯП-57 |
| 13 | Изолятор | ТИБЛ.757516.001 | ТИБЛ.743625.001 | ЛК-762 |
| 14 | Изолятор | ТИБЛ.757532.011 | 8ТД.720.011 | КФ-47А |
| 15 | Изолятор | ТИБЛ.686469.035 | 5ТД.780.037 | КЭ-48 |
| 16 | Изолятор | ТИБЛ.757514.003 | 8ТД.724.007 |  |
| 17 | Изолятор | ТИБЛ.757532.015 | 8ТД.720.004 |  |
| 18 | Изолятор (втулка) | ТИБЛ.757532.016 | 8ТД.212.038 | ПС-82 |
| 19 | Изолятор орешковый | ТИБЛ.757532.034 | 8ТД.780.040 | ЛК-762, ПКГ-761 |
| 20 | Изолятор подвесной | ТИБЛ.686161.001 | 5ТД.127.002; 5ТД.127.006 | ЯП-60А, КФ-47 |
| 21 | Изолятор подвесной | ТИБЛ.686161.002 | 5ТД.127.001 | ЭКГ-39 Б |
| 22 | Камера дугогасительная | ТИБЛ.686423.001 | 5ТД.746.046 | ЛК-762 |
| 23 | Камера дугогасительная глухая | ТИБЛ.686421.003 | 5ТД.740.062 | ЛК-762 |
| 24 | Клица | ДЖТИ.686462.026 | 5ТД.143.064 | ЭКГ-39 Б |
| 25 | Клица | ДЖТИ.686462.031 | 5ТД.143.140 | ЭКГ-39 Б |
| 26 | Кожух | ТИБЛ.305141.011 | 5ТД.353.029 | БП-18У3 |
| 27 | Колесо червячное | ТИБЛ.722524.001 | 8ТД.245.000 | ЭКГ-39 Б |
| 28 | Колодка (клица) | ДЖТИ.686462.029 | ДЖТИ.686462.003 | ПР-772 Д |
| 29 | Колодка (клица) | ДЖТИ.686462.029-01 | ДЖТИ.686462.003 | ПР-772 Д |
| 30 | Колпачок |  | 5ТД.307.003 | ГВ-10Ж |
| 31 | Кольцо | ТИБЛ.711141.076 | 8ТД.090.095 | ЛК-762 |
| 32 | Контакт | ТИБЛ.757479.011 | 8ТД.551.068 | ЛК-762 |
| 33 | Контакт | ТИБЛ.746135.001 | 8ТД.551.058 | КЭ-47 |
| 34 | Контакт неподвижный | ТИБЛ.685122.017 | 5ТД.551.228 | ЛК-762 |
| 35 | Контакт подвижный | ТИБЛ.685122.018 | 5ТД.551.227 | ЛК-762 |
| 36 | Контактодержатель | ТИБЛ.741612.002 | 8ТД.104.037 | ЛК-762 |
| 37 | Контактодержатель | ТИБЛ.741612.004 | 8ТД.104.052 | ЛК-762 |
| 38 | Контактодержатель | ТИБЛ.741612.005 | 8ТД.104.062 | ЛК-762 |
| 39 | Контактодержатель | ТИБЛ.741622.001 | 8ТД.104.032 | ЛК-762 |
| 40 | Контактодержатель | ТИБЛ.741622.003 | 8ТД.104.038 | ЛК-762 |
| 41 | Контактодержатель | ТИБЛ.757489.003 | 8ТД.104.006 | КЭ-47 |
| 42 | Корпус |  | 5ТД.002.163-01 | СК-43 |
| 43 | Корпус |  | 5ТД.002.164 | СК-43 |
| 44 | Корпус | ТИБЛ.731464.001 | 8ТД.003.129-3 | ЭКГ-39 Б |
| 45 | Кронштейн | ТИБЛ.301566.004 | 5ТД.120.073 | ЛК-762 |
| 46 | Кронштейн | ТИБЛ.734112.020 | 8ТД.120.087 | ЛК-762 |
| 47 | Кронштейн | ТИБЛ.734311.001 | 8ТД.120.030 | ПКГ-761 |
| 48 | Кронштейн | ТИБЛ.734112.019 | 8ТД.120.088 | ЛК-762 |
| 49 | Крышка | ТИБЛ.752145.001 | 8ТД.313.068 | ЛК-762 |
| 50 | Крышка | ТИБЛ.752145.002 | 8ТД.310.158 | ПКГ-761 |
| 51 | Крышка |  | 5ТД.310.146 | СК-43 |
| 52 | Кулачок |  | 8ТД.236.047 | КВ-70А |
| 53 | Кулачок |  | 8ТД.236.048 | КВ-70А |
| 54 | Кулачок |  | 8ТД.236.047 |  |
| 55 | Манжета | ТИБЛ.305321.001 | 5ТД.373.000 | ЛК-762 |
| 56 | Наконечник | ТИБЛ.757462.033-08 | ТИБЛ.757462.031-02 | КВ-70А |
| 57 | Наконечник | ТИБЛ.757463.003 | 8ТД.570.260 | СВ-4А |
| 58 | Наконечник | ТИБЛ.757464.009-05 | 8ТД.570.204-13 |  |
| 59 | Наконечник | ТИБЛ.757464.009-06 | 8ТД.570.204-14 |  |
| 60 | Наконечник 10-6 | ТИБЛ.757462.023-02 | 8ТД.570.110-18 | ЯП-60А |
| 61 | Наконечник 35-10 | ТИБЛ.757462.023-05 | 8ТД.570.110-6 | СК-25Ж |
| 62 | Наконечник 50-8 | ТИБЛ.757462.023-06 | 8ТД.570.110-7 | ЭКГ-39 Б |
| 63 | Наконечник 50-8 | ТИБЛ.757462.039-03 |  | ПКГ-761 |
| 64 | Наконечник 50-8-11 | ТИБЛ.757464.009-04 | 8ТД.570.204-11 | КФ-47А |
| 65 | Наконечник 6-6 | ТИБЛ.757462.023-01 | 8ТД.570.110-20 | ЯП-60А |
| 66 | Наконечник 70-8 | ТИБЛ.757462.023-08 | 8ТД.570.110-10 | ЭКГ-39 Б |
| 67 | Нож контактный |  | 8ТД.566.006 | ГВ-10Ж |
| 68 | Обойма | ТИБЛ.745326.001 | 8ТД.147.021 | ЗУМ-2 |
| 69 | Ось | ТИБЛ.303719.002 | 5ТД.205.003 | ГВ-10Ж |
| 70 | Ось | ТИБЛ.715312.005 | 8ТД.205.360 | КЭ-47 |
| 71 | Ось | ТИБЛ.715511.019-01 | 8ТД.205.359 | ЛК-762 |
| 72 | Ось | ТИБЛ.715112.018-01 | 8ТД.205.357-01 | ЛК-762 |
| 73 | Палец | ТИБЛ.745576.007 | 8ТД.568.006 | ЛК-762 |
| 74 | Панель | ТИБЛ.741122.301 |  | ЯРД-2А |
| 75 | Панель изоляционная | ТИБЛ.741134.166 | 8ТД.064.938 | ЛК-762 |
| 76 | Планка | ТИБЛ.741124.013 |  | ПС-82 |
| 77 | Пластина | ТИБЛ.741132.335 | 8ТД.174.260 | ЛК-762 |
| 78 | Пластина | ТИБЛ.741352.006 | 8ТД.150.448 | КФ-47А |
| 79 | Полумуфта | ТИБЛ.751393.001 | 8ТД.255.008 | ЭКГ-39 Б |
| 80 | Предохранитель на 30А | ТИБЛ.646244.002-01 | 8ТД.211.008-01 | ЯП-57 |
| 81 | Предохранитель типа НПР2 750 В 10 А | ТИБЛ.646144.001-03 | 6ТД.211.008-06 | БП-18 |
| 82 | Предохранитель типа НПР2 750 В 20 А | ТИБЛ.646144.001-04 | 6ТД.211.008-08 | БП-18 |
| 83 | Предохранитель типа НПР2 750 В 30 А | ТИБЛ.646144.001-01 | 6ТД.211.008-09 | БП-18 |
| 84 | Привод пневматический | ТИБЛ.303462.003 |  | ПКГ-761 |
| 85 | Прокладка | ТИБЛ.754154.006 | 8ТД.371.139 | ЭКГ-39 |
| 86 | Прокладка | ТИБЛ.754154.005 | 8ТД.371.192 | ЭКГ-39 |
| 87 | Пружина | ТИБЛ.304586.001 |  | ЗУМ-2 |
| 88 | Пружина | ТИБЛ.753513.011 | 8ТД.281.334 | ЛК-762 |
| 89 | Пружина | ТИБЛ.753552.012 | 8ТД.281.398 | КВ-70АУ3 |
| 90 | Пружина | ТИБЛ.753512.022 |  | КЭ-47 |
| 91 | Пружина | ТИБЛ.753511.005 | 8ТД.281.180 |  |
| 92 | Пружина тарельчатая | ТИБЛ.753664.001 | 8ТД.286.000 | ЛК-762 У2 |
| 93 | Рама | ТИБЛ.733512.001-01 | 8ТД.084.048 | ЭКГ-39 Б |
| 94 | Рама | ТИБЛ.733512.002-02 | 8ТД.084.049 | ЭКГ-39 Б |
| 95 | Рама | ТИБЛ.733512.003-01 | 8ТД.084.050 | ЭКГ-39 Б |
| 96 | Редуктор | ТИБЛ.303182.001 | 6ТД.724.007 | ЭКГ-39 Б |
| 97 | Ролик | ТИБЛ.713441.001 | 8ТД.221.062 | КЭ-42 |
| 98 | Рычаг | ТИБЛ.303672.005 | 5ТД.231.169 | КВ-70А |
| 99 | Рычаг | ТИБЛ.304553.015 | 5ТД.231.117 | ЛК-762 |
| 100 | Рычаг |  | 5ТД.231.168 | КВ-70А |
| 101 | Рычаг |  | 5ТД.231.144 | ГВ-10Ж |
| 102 | Рычаг | ТИБЛ.743125.001 | 8ТД.231.073 | ЯМК |
| 103 | Рычаг | ТИБЛ.743231.001 | 8ТД.231.159 |  |
| 104 | Рычаг (контактодержатель) | ТИБЛ.304554.001 | 5ТД.104.004 | ЛК-762 |
| 105 | Скоба | ТИБЛ.743317.001 | 8ТД.141.165 | ЛК-762 |
| 106 | Скоба | ТИБЛ.745316.008 |  | ЛК-762 |
| 107 | Скоба | ТИБЛ.745426.011 |  | ЯРД-2А |
| 108 | Скоба | ТИБЛ.745446.001 |  | ЯРД-2А |
| 109 | Скоба | ТИБЛ.745422.006-01 | 8ТД.140.315-01 | ЗУМ-2 |
| 110 | Соединение проводное | ТИБЛ.685621.017 |  | ЛК-762 |
| 111 | Соединение проводное | ТИБЛ.685621.017-01 |  | ЛК-762 |
| 112 | Стержень | ТИБЛ.715631.001 |  | ЛК-761 |
| 113 | Стойка контактная | ТИБЛ.685111.004 |  | БП-18 |
| 114 | Стойка контактная | ТИБЛ.685111.005 |  | ЯП-60А |
| 115 | Стойка контактная |  | 5ТД.564.011 | ГВ-10Ж |
| 116 | Стойка контактная |  | 5ТД.564.012 | ГВ-10Ж |
| 117 | Трубка изолирующая | ТИБЛ.686468.005-01 | 5ТД.170.008-0 | СВ-4А |
| 118 | Угольник | ТИБЛ.745216.013 |  | ЗУМ-2 |
| 119 | Упор | ТИБЛ.741424.011 |  | ПКГ-761 |
| 120 | Устройство контактов вспомагательных (Контакт) | ТИБЛ.685112.016 | 5ТД.551.213 | ЛК-762 |
| 121 | Устройство контактов вспомагательных (Контакт) | ТИБЛ.685112.017 | 5ТД.551.214 | ЛК-762 |
| 122 | Устройство контактов вспомагательных (Контакт) | ТИБЛ.685112.018 | 5ТД.551.233 | ЛК-762 |
| 123 | Устройство контактов вспомагательных (Контакт) | ТИБЛ.685112.019 | 5ТД.551.295 | ЛК-762 |
| 124 | Устройство контактов вспомагательных (Контакт) | ТИБЛ.685112.020 | 5ТД.551.212 | ЛК-762 |
| 125 | Фланец |  | 5ТД.180.107 | КВ-70А |
| 126 | Храповик |  | 8ТД.272.120 | КВ-70А |
| 127 | Цилиндр | ТИБЛ.731313.003 | 8ТД.451.005 | ПКГ-761 |
| 128 | Цилиндр | ТИБЛ.731323.001 | 8ТД.451.004 | ЛК-762 |
| 129 | Червяк | ТИБЛ.722565.001 | 8ТД.246.006 | ЭКГ-39 Б |
| 130 | Шайба | ТИБЛ.758491.069-03 | 8ТД.950.029 | КВ-70А |
| 131 | Шайба | ТИБЛ.758491.069-05 | 8ТД.950.031 |  |
| 132 | Шайба | ТИБЛ.758491.023 | 8ТД.950.333, 8ТД.950.499 |  |
| 133 | Шайба кулачковая | ДЖТИ.751161.004 | 7ТД.390.038 | ПКГ-761 |
| 134 | Шайба кулачковая | ДЖТИ.751161.005 | 7ТД.390.043 | ПКГ-761 |
| 135 | Шайба кулачковая |  | 7ТД.390.072 | ЭКГ-39 Б |
| 136 | Шайба кулачковая |  | 7ТД.390.075 | ЭКГ-39 Б |
| 137 | Шайба кулачковая |  | 7ТД.390.143 | ЭКГ-39 Б |
| 138 | Шайба кулачковая |  | 7ТД.390.037 | ПКГ-761 |
| 139 | Шайба кулачковая | ТИБЛ.751161.051 |  | ПР-722 |
| 140 | Шайба кулачковая | ТИБЛ.751161.052 |  | ПР-722 |
| 141 | Шайба кулачковая (заготовка для 8ТД.237.975, 8ТД.237.948) |  | 8ТД.237.711 | ЭКГ-39 Б |
| 142 | Шайба кулачковая (заготовка для 967, 966, 965, 964, 963,  962, 961, 960, 954) | ТИБЛ.751161.066 | 8ТД.237.713 | ЭКГ-39 Б |
| 143 | Шайба пружинная | ТИБЛ.758486.004 | 8ТД.953.066 | ГВ-10Ж |
| 144 | Шайба пружинная | ТИБЛ.758486.005 | 8ТД.953.067 | ГВ-10Ж |
| 145 | Шайба уплотнительная | ТИБЛ.754152.075 | 8ТД.370.142, 8ТД.370.190, | ЭКГ-39 Б |
| 146 | Шайба уплотнительная | ТИБЛ.754152.075-01 | 8ТД.370.142, 8ТД.370.190 | ЭКГ-39 Б |
| 147 | Шайба уплотнительная | ТИБЛ.754152.075-02 | 8ТД.370.142, 8ТД.370.190 | ЭКГ-39 Б |
| 148 | Шестерня | ТИБЛ.721342.001-01 | 8ТД.240.049 | ЭКГ-39 Б |
| 149 | Шестерня | ТИБЛ.721342.002 | 8ТД.240.050 | ЭКГ-39 Б |
| 150 | Шина | ТИБЛ.757471.060 | 8ТД.580.171; 8ТД.580.183 | БОР-4 |
| 151 | Шина | ТИБЛ.757473.036 | 8ТД.580.182.1, 8ТД.580.184 | КФ-47А |
| 152 | Шпилька | ТИБЛ.715211.003 | 8ТД.939.153 |  |
| 153 | Шток | ТИБЛ.714712.001 | 8ТД.295.028 | ЛК-762 |